Instituto de Eletrônica de Potência

Departamento de Engenharia Elétrica
Centro Tecnológico
	Universidade Federal de Santa Catarina

Estudo do Conversor em Ponte Completa, Isolado, Não Ressonante, Comutação ZVS, Modulação PWM e Saída em Fonte de Corrente

Responsável pelo Estudo:

Clóvis Antônio Petry (INEP/EEL – UFSC)

Professor Responsável:

Ivo Barbi (INEP/EEL – UFSC)

Agosto/2000

Caixa Postal 5119, CEP: 88.040-970 - Florianópolis - SC
Tel. : (048) 331.9204 - Fax: (048) 234.5422 – Internet: www.inep.ufsc.br

# Indice

Indice	2

1.	Introdução	3

2.	Metodologia e Exemplo de Projeto	4

2.1.	Operação Potência Nominal	5

2.2.	Operação com Potência Mínima	6

3.	Simulação do Conversor	8

3.1.	Operação com Potência Nominal	8

Operação com Potência Mínima	13

4.	Conclusão	15

5.	Bibliografia	16

# Introdução

Este trabalho tem por objetivo o estudo de um novo conversor, não ressonante, com comutação ZVS em ampla faixa de operação e controle da potência de saída através de modulação por largura de pulso (PWM).

O conversor a ser estudado está apresentado no Cap. VII de [1]. O controle da potência fornecida para a carga é feito usando-se defasamento entre o comando  do braço da esquerda (interruptores S1 e S3) e o comando do braço da  direita (interruptores S2 e S4), denominado de modulação por deslocamento de fase.

Na Fig. 1 tem-se o circuito elétrico do conversor em estudo.

Fig. 1 - Estudo do Conversor em Ponte Completa, Isolado, Não Ressonante, Comutação ZVS, Modulação PWM e Saída em Fonte de Corrente.

A seguir apresenta-se a metodologia e projeto de um conversor e posterior simulação.

# Metodologia e Exemplo de Projeto

Com o equacionamento realizado no Cap. VII de [1] pode-se apresentar a metodologia de projeto para o conversor em estudo.

Tomar-se-á as especificações abaixo para apresentação da metodologia:

Vi=400V- tensão de entrada;

Vo=50V - tensão de saída;

Pomax=500W - potência média máxima na saída;

Pomin=50W - potência média mínima na saída;

fs=40kHz -  freqüência de chaveamento.

Escolhe-se um valor baixo de “q” para evitar ao máximo a região de condução descontínua, mostrada na Error: Reference source not found. Portanto:

q=0,4

Assim:

V'o=Vi⋅q=400⋅0,4=160V

A relação de transformação dos transformadores é dada por:

n=V'oVo=16050=3,2

A corrente média na saída é calculada como:

I'omed=Ion=103,2=3,125A

Desejando-se comutação suave para a potência mínima determina-se os capacitores C1, C2, C3 e C4.

I´omin=PominV´omed=50160=0,313A

Atribuindo-se um tempo de comutação de 300ns tem-se:

C1,2,3,4=Δt⋅I´ominVi⋅2=300n⋅0,3125400⋅2≃115pF

## Operação Potência Nominal

Calculando-se a razão cíclica para os valores nominais tem-se:

Os tempos de duração de cada etapa são dados por:

Os instantes de disparo de cada interruptor são dados por:

## Operação com Potência Mínima

Conforme calculado acima para potência mínima tem-se:

I´omin=PominV´omed=50160=0,313A

A razão cíclica para esta potência é dada por:

Os tempos de cada etapa são dados por:

Os instantes de disparo de cada interruptor são dados por:

# Simulação do Conversor

Para comprovar os valores obtidos matematicamente simulou-se o conversor em estudo. Para tanto usou-se o software de simulação Pspice 9.1. Os componentes semicondutores foram considerados ideais.

O circuito simulado está mostrado na Fig. 2.

Fig. 2 - Circuito Simulado.

## Operação com Potência Nominal

Na Fig. 3 tem-se a corrente no indutor. Nota-se que o valor de pico condiz com o calculado anteriormente.

Fig. 3 - Corrente no indutor ressonante.

As tensões e correntes nos interruptores podem ser observados pelas Fig. 4 e Fig. 5. Nota-se que os dois braços (S1 e S3 / S2 e S4) tem comutação suave do tipo ZVS.

Fig. 4 - Tensão e corrente nos interruptores S1 e S4.

Fig. 5 - Tensão e corrente nos interruptores S3 e S2.

A tensão, corrente e potência são mostradas na Fig. 6. Nota-se que em regime os valores  calculados são satisfeitos.

Fig. 6 - Tensão, corrente e potência na carga.

Na Fig. 7 mostra-se a tensão de saída. Pode-se notar a sobretensão que aparece sobre os diodos da ponte retificadora, mesmo simulando-se o circuito com diodos ideais. Esta sobretensão se deve ao fato de que no circuito tem-se duas fontes de corrente ligadas em série. Desta forma, a descontinuidade de corrente no indutor Lr provoca as sobretensões sobre os diodos.

Fig. 7 – Tensão de saída usando-se diodos ideais.

Na Fig. 8 tem-se a tensão de saída usando-se diodos reais. Nota-se que a sobretensão sobre os diodos da ponte retificadora tornou-se enorme, sendo necessário o uso de circuitos grampeadores, a fim de evitar a destruição dos mesmos.

Fig. 8 - Tensão de saída usando-se diodos reais.

Para diminuir as sobretensões sobre os diodos pode-se usar um grampeador RCD, como mostrado na Fig. 9.

Fig. 9 - Grampeador RCD.

Na Fig. 10 tem-se a forma de onda da tensão na saída com a inserção do snubber RCD em cada diodo da ponte retificadora. A presença do grampeador (snubber RCD) impediu sobretensões sobre os diodos da ponte retificadora.

Fig. 10 - Tensão na saída com a presença do snubber RCD.

Um dos problemas do uso do snubber RCD é a dissipação de energia sob a forma de calor sobre os resistores do conjunto RCD. Desta forma não tem-se melhora na eficiência no conversor. Uma solução para tal problema consiste no uso de um par de diodos conforme mostrado na Fig. 12.

Fig. 11 - Snubber regenerativo.

Na Fig. 12 tem-se a forma de onda da tensão na saída com o emprego do snubber regenerativo formado pelos diodos D9 e D10. Nota-se uma melhora significativa na forma de onda da tensão de saída, em função do emprego dos diodos D9 e D10.

Fig. 12 - Tensão na saída com snubber regenerativo.

## Operação com Potência Mínima

A potência mínima desejada para o conversor em estudo é 50W. No entanto, para esta potência não tem-se comutação suave. Desta forma, através de simulação obteve como potência mínima com comutação suave 120W.

Na Fig. 13 tem-se a corrente no indutor. Nota-se que o valor de pico condiz com o calculado anteriormente.

Fig. 13 - Corrente no indutor ressonante.

As tensões e correntes nos interruptores podem ser observados pelas Fig. 14 e Fig. 15. Nota-se que os dois braços (S1 e S3 / S2 e S4) tem comutação suave do tipo ZVS.

Fig. 14 - Tensão e corrente nos interruptores S1 e S4.

Fig. 15 - Tensão e corrente nos interruptores S3 e S2.

A tensão, corrente e potência na carga são mostradas na Fig. 16.

Fig. 16 - Tensão, corrente e potência na carga.

# Conclusão

Este trabalho teve como objetivo o estudo do conversor em ponte completa, isolado, não ressonante, comutação ZVS, modulação PWM e saída em fonte de corrente.

O controle da potência fornecida à carga é realizado através de modulação por deslocamento de fase, conseguida pela defasagem nos sinais de comando de S1/S3 e S4/S2. Com o objetivo de confirmar os valores obtidos no Cap. VII de [1] não modificou-se a potência de operação e forma de comandar no presente estudo.

Conforme apontado em [1] para potências baixas a comutação nos interruptores do braço da direita (S2/S4) torna-se dissipativa. Para melhorar a comutação em baixas potências podem ser usados dois indutores, formando dois pólos ressonantes. No entanto o volume do conversor é aumentado e os benefícios obtidos não justificam tal prática. Em baixas potências (<40% da potência nominal) as perdas por comutação nos interruptores tornam-se menos expressivas, e podem ser suportadas com uma especificação adequada dos mesmos.

A topologia em estudo emprega um indutor ressonantes (Lr), e um indutor de filtragem na saída (Lo). Desta forma tem-se dois elementos com comportamento de fonte de corrente conectados em série. Nas comutações dos interruptores S2 e S4 a corrente em Lr é diferente de Io, e assim no instante da comutação tem-se sobretensões sobre os diodos da ponte retificadora. Com a inserção de um snubber RCD tem-se um grampeamento das sobretensões em valores conhecidos. No entanto a desvantagem deste tipo de snubber é o fato do mesmo ser dissipativo, e não acarretar melhoras no rendimento do conversor. Apenas ocorre uma transferência na energia dissipada sobre os diodos da ponte retificadora para o resistor do conjunto RCD. Outra alternativa é a inclusão de um snubber regenerativo formado por dois diodos, conforme mostrado na Fig. 11. Neste caso ocorre devolução de energia à fonte de tensão Vi, e assim tem-se um aumento no rendimento do conversor.

Uma grande vantagem do conversor em estudo em comparação aos estudados anteriormente consiste na saída em fonte de corrente. Devido a pouca ondulação da corrente na saída o volume do filtro capacitivo torna-se menor, em função da resistência série equivalente ser maior.

# Bibliografia

[1] BARBI, Ivo & SOUZA, Fabiana Pötker – Conversores CC-CC Isolados de Alta Frequência com Comutação Suave.

[2] PETRY, Clóvis Antônio – Estudo do Conversor Série Ressonante com Grampeamento da Tensão do Capacitor Ressonante e Modulação PWM.